Утверждено

Директор МКОУ СОШ

р.п. Многовершинный

И.А. Павлюкова

___________________

Приказ № 8/1 от 23.01.2015г.

План работы МКОУ СОШ р.п. Многовершинный по противодействию терроризму и экстремизму

2014-2015 учебный год

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визуальная проверка помещения на наличие подозрительных предметов | Работник, проводящий занятие, внеучебное или внеклассное мероприятие | Перед каждым уроком, внеучебным и внеклассным занятием |
| 2 | Проведение инструктажей для работников и учащихся учащимися по алгоритму действий при обнаружении посторонних предметов, которые могут быть использованы для совершения террористического акта, причинить ущерб здоровью граждан | Заместитель директора по РВ Тимофеева М.А. | Один раз в квартал |
| 3 | Осмотр здания, территории, спортивных площадок на предмет обнаружения подозрительных предметов | Заместитель директора по АХЧ Соловьева С.О. | Ежедневно |
| 4 | Осмотр ограждений, запасных выходов, замков, решеток на предмет их целостности и исправности | Заместитель директора по АХЧ Соловьева С.О. | ежедневно |
| 5 | Проверка исправности работы системы оповещения, тревожной сигнализации, пожарной сигнализации и других инженерных систем жизнеобеспечения (дымоудаления, автоматического пожаротушения и т.п.) | Заместитель директора по АХЧ Соловьева С.О. | ежедневно |
| 6 | Контроль работы сотрудников охраны | Заместитель директора по АХЧ | ежедневно |
| 7 | Проверка целостности и работоспособности систем водо-и теплоснабжения, канализации | Рабочий по комплексному обслуживанию | ежедневно |