УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ р.п. Многовершинный Николаевского муниципального района Хабаровского края

И.А. Павлюкова

ПЛАН

мероприятий по исполнению предписания пожарного надзора  по итогам плановой проверки МБОУ СОШ р.п.Многовершинный

| № | Нарушение | Необходимое финансирование | Ответственное лицо | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отсутствует аварийное освещение | 310 000руб. | Директор МБОУ СОШ, МКУ ЦБУО, МКУ ЦМТО ОУ | 15.03.2021 |  |
| 2. | На всех дверях лестничных клеток нет устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах | 244 700 руб. | Директор МБОУ СОШ, МКУ ЦБУО, МКУ ЦМТО ОУ | 15.03.2021 |  |
| 3. | Ряд шлейфов АПС в нерабочем состоянии, часть – выключена. | Устранение нарушения в рамках модернизации АПС, счета оплачены, дополнительного финансирования не требуется. | Директор МБОУ СОШ, МКУ ЦМТО ОУ | 15.03.2021 | АПС заменена |
| 4. | На 2-м этаже сняты 2 двери в коридорах | 50 000 руб. | Директор МБОУ СОШ, МКУ ЦБУО, МКУ ЦМТО ОУ | 15.03.2021 |  |
| Общая сумма необходимого финансирования для устранения выявленных нарушений – 604 700 руб. |  |  |  |  |  |